建筑消防设施产品质量监督检验情况汇总表
地市：太原市

	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产
企业名称
	是否经生产企业确认
	检验
结果
	不合格项目
	是否复检
	复检结果

	1
	古交消防救援大队
	古交市金万嘉购物中心有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	山东鼎梁消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	2
	古交消防救援大队
	古交市金万嘉购物中心有限公司
	直流水枪
	QZ3.5/7.5
	福建省沪消消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	3
	古交消防救援大队
	古交市金万嘉购物中心有限公司
	有衬里消防水带
	8-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
	福建省沪消消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	4
	古交消防救援大队
	古交市金万嘉购物中心有限公司
	消防应急标志灯具
	GA-BLJC-1LROE I 2W-512
	中山市冠安照明科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	5
	迎泽区消防救援大队
	中泰广场
	有衬里消防水带
	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯有衬里消防水带
	山东龙成消防器材有限公司 
	是
	合格
	—
	否
	—

	6
	迎泽区消防救援大队
	中泰广场
	独立式光电感烟火灾探测报警器
	LZ-1918
	广东思维智安安防科技有限公司 
	是
	合格
	—
	否
	—

	7
	迎泽区消防救援大队
	中国农业银行晋阳支行
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30（主型）
	唐山普源消防设备有限公司 
	是
	不合格
	一氧化碳防护性能
	是
	不合格

	8
	清徐县消防救援大队
	阳煤集团太化新材料
	直流水枪
	QZ3.5-7.5
	高邮市水花消防器材公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	9
	清徐县消防救援大队
	清徐县凯美塑业有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC8型
	河北协鑫消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	10
	清徐县消防救援大队
	清徐县泽宏福酒店管理有限公司
	消防应急标志灯具
	Z-BLJC-1LROEII0.5W-1410A
	广东乐工光电科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	11
	尖草坪区消防救援大队
	太原市恒山路食品批发市场
	过滤式自救呼吸器
	TZL30
	广州益安消防科技有限公司 
	是
	不合格
	一氧化碳防护性能
	否
	—

	12
	尖草坪区消防救援大队
	山西鑫鑫一鼎酒店有限公司
	手提式水基型灭火器
	MSI/3W
	河北巨冶安防设备有限公司 
	是
	合格
	—
	否
	—

	13
	尖草坪区消防救援大队
	太原石化工贸集团有限公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30B
	广州市凯安消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	14
	综改区消防救援大队
	山西焦煤科学技术研究院
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC5型
	中铭消防设备有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	15
	综改区消防救援大队
	山西焦煤科学技术研究院
	室内消火栓
	SN65-Y
	颖龙消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	16
	综改区消防救援大队
	山西焦煤科学技术研究院
	消防应急照明灯具
	JS-ZFJC-E5W-07A
	广东及时亮照明科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	17
	杏花岭区消防救援大队
	府城片区-文刀巷杏花岭区示范段历史文化区修缮（复）保护改造项目
	室内消火栓
	SN65
	锐达消防设备有限公司
	是 
	合格 
	—
	否
	—

	18
	杏花岭区消防救援大队
	太原市杏花岭区宾悦酒店二部
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	山西海汇消防科技有限公司
	是 
	合格 
	—
	否
	—

	19
	杏花岭区消防救援大队
	太原市杏花岭区缘源歌舞娱乐中心
	消防应急照明灯具
	M-ZFZD-E5W3001
	江门市敏华电器有限公司
	是
	合格 
	—
	否
	—

	20
	万柏林区消防救援大队
	中海天钻
	手提式水基型灭火器
	MSZ/S
	天津市北洋消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	21
	万柏林区消防救援大队
	中海天钻
	钢质隔热防火门
	GFM-1021-dk5 A0.50（丙级）-1
	太原铧强门业有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	22
	小店区消防救援大队
	太原邮区中心
	点型感烟火灾探测器
	JTY-GM-TX3100C
	深圳市泰和安科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	23
	小店区消防救援大队
	山西平海恒业酒店管理有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	河南芳辉消防安全应急装备有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	24
	小店区消防救援大队
	祥沄国际
	有衬里消防水带
	8-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶-有衬里消防水带
	郑州市大禹消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	25
	小店区消防救援大队
	祥沄国际
	有衬里消防水带
	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A有衬里消防水带
	高邮腾达消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	26
	晋源区消防救援大队
	山西首京科技有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	山西海汇消防科技有限公司 
	是
	合格
	—
	否
	—

	27
	西山消防救援大队
	西铭矿多经公司印刷厂
	过滤式消防自救呼吸器 
	TZL30
	佛山市凯酷奇光电科技有限公司
	否
	不合格
	一氧化碳防护性能
	否
	—


地市：大同市

	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产

企业名称
	是否经生产企业确认
	检验

结果
	不合格项目
	是否复检
	复检结果

	1
	平城区消防救援大队
	山西巨华房地产开发有限公司
	甲级钢制防火门
	FM甲1460x2150
	大力科技集团股份有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	2
	云冈区消防救援大队
	大同市缘泰房地产有限责任公司（九禧花语郡）
	内扣式消防接口
	KD65
	福建闽顺消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	3
	经开区消防救援大队
	宣臣电气股份有限公司
	消防应急照明灯具
	ZL-ZFZD-E3WB
	中山市政亮照明科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	4
	经开区消防救援大队
	宣臣电气股份有限公司
	消防应急标志灯具
	ZL-BLZD-11LR0E3W
	中山市政亮照明科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	5
	云州区消防救援大队
	保利和光尘樾小区（保利（山西）物业服务有限公司）
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC2J
	焦作电力集团消防器材制造有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	6
	云州区消防救援大队
	保利和光尘樾小区（保利（山西）物业服务有限公司）
	直流水枪
	QZ3.5/7.5
	扬州一帆消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	7
	灵丘县消防救援大队
	福祥家园小区建设项目
	有衬里消防水带
	8-65-25A
	颖龙消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	8
	灵丘县消防救援大队
	福祥家园小区建设项目
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	河北巨冶安防设备有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	9
	广灵县消防救援大队
	广灵县龙城洗浴服务有限责任公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	广州市锐盾消防科技 有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	10
	广灵县消防救援大队
	广灵县龙城洗浴服务有限责任公司
	独立式感烟火灾探测报警器
	SN-828-3
	深圳市世宁科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	11
	广灵县消防救援大队
	广灵县龙城洗浴服务有限责任公司
	有衬里消防水带
	有衬里消防水带8-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
	泰兴市曙光消防器材厂
	是
	不合格
	耐磨性能
	否
	—

	12
	浑源县消防救援大队
	山西芪颐源恒山黄芪产业集团有限责任公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30
	广州市丰安消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	13
	浑源县消防救援大队
	山西芪颐源恒山黄芪产业集团有限责任公司
	内扣式消防接口
	KN65
	颖龙消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	14
	天镇县消防救援大队
	天镇县玉泉镇欧尚智选宾馆
	独立式感烟火灾探测报警器
	YJ-115
	深圳市焰井科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	15
	天镇县消防救援大队
	天镇县玉泉镇欧尚智选宾馆
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	广州市锐盾消防科技有限公司
	否
	不合格
	一氧化碳防护性能
	否
	—

	16
	天镇县消防救援大队
	天镇县玉泉镇欧尚智选宾馆
	有衬里消防水带
	有衬里消防水带8-65-25涤纶沙/涤纶长丝-聚氨酯
	高邮市腾达消防科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	17
	新荣区消防救援大队
	大同市新荣区世纪华联超市
	消防应急照明灯具
	L-ZFZD-E5W4002
	江门劳士国际电气有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	18
	新荣区消防救援大队
	大同市新荣区世纪华联超市
	消防应急疏散指示标志
	L-BLZD-1LR0EI5WDBD
	江门劳士国际电气有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	19
	云泉区消防救援大队
	晋控电力塔山发电山西有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	河南芳辉消防安全应急装备有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	20
	云泉区消防救援大队
	晋控电力塔山发电山西有限公司
	有衬里消防水带
	13-65-25-涤纶纱/涤纶长丝-聚氨酯
	扬州扬子消防器材有限公司
	是
	不合格
	耐磨性能
	否
	—

	21
	云泉区消防救援大队
	苏晋塔山发电有限公司
	直流水枪
	QZ3.5/7.5
	扬州一帆消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	22
	阳高县消防救援大队
	阳高县喜喜童装店
	内扣式消防接口
	KD65
	山西奕消消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	23
	阳高县消防救援大队
	阳高县丰隆宾馆有限责任公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	河北巨冶安防设备有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	24
	阳高县消防救援大队
	阳高县华林商城
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	广州益安消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	25
	左云县消防救援大队
	大同鹊山精煤有限责任公司采煤沉陷区治理搬迁安置项目（一标段）
	室内消火栓
	SN65室内消火栓
	添兴消防设备有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	26
	左云县消防救援大队
	大同鹊山精煤有限责任公司采煤沉陷区治理搬迁安置项目（一标段）
	内扣式消防接口
	KD65型内扣式接口
	添兴消防设备有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—


地市： 朔州市               

	序号
	抽样单位

名称
	被抽样单位名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产

企业名称
	是否经生产企业确认
	检验

结果
	不合格项目
	是否复检
	复检结果

	1
	应县消防救援大队
	应县国假假日酒店
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	湖南讯安消防科技有限公司
	否
	不合格
	一氧化碳防护性能不符合技术标准要求
	否
	—

	2
	应县消防救援大队
	应县林雅快捷宾馆
	消防应急照明灯具
	M-ZFJC-E3W6Y154
	广东敏华电器有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	3
	右玉县消防救援大队
	山西京玉发电有限责任公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	山东鼎梁消防科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	4
	右玉县消防救援大队
	山西京玉发电有限责任公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL 30A
	佛山四甲消防设备有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	5
	右玉县消防救援大队
	山西京玉发电有限责任公司
	独立式感烟火灾探测报警器
	SN-828-3
	深圳市世宁科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	6
	平鲁消防大队
	苏晋朔州煤矸石发电有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	山西海汇消防科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	7
	平鲁消防大队
	苏晋朔州煤矸石发电有限公司
	手提式水基型灭火器
	MSCZ/6W
	河南升龙消防科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	8
	怀仁市消防救援大队
	怀仁市新天地都市丽人内衣店
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC8
	河北石耀消防设备有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	9
	山阴县消防救援大队
	山阴县盛举影院酒店
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	广东唐安消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	10
	山阴县消防救援大队
	山阴县盛举影院酒店
	消防应急标志灯具
	M-BLZD-1LROE I 5WCAD
	江门市敏华电器有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	11
	朔州经济开发区消防救援大队
	山西省烟草公司朔州市公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC8型
	徐州市淮海消防器材有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	12
	中国建设银行股份有限公司朔州分行
	中国建设银行股份有限公司朔州分行
	钢质隔热防火门
	GFM-1224-dk5A1.50（甲级-2）
	河北初心门业有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	13
	山西泰上和大酒店管理有限公司
	山西泰上和大酒店管理有限公司
	手提式水基型灭火器
	MSWZ/6
	河南芳辉消防安全应急装备有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	14
	山西泰上和大酒店管理有限公司
	山西泰上和大酒店管理有限公司
	消防应急照明灯
	M-ZFZD-E5W1100
	江山市敏华电器有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	15
	朔州经济开发区消防救援大队
	朔睿彩虹幼儿园
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4型
	徐州市淮海消防器材有限公司
	否
	合格
	否
	是
	—


地市：忻州市
	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产
企业名称
	是否经生产企业确认
	检验
结果
	不合格项目
	是否复检
	复检结果

	1
	五台县消防救援大队
	五台县第一人民医院
	室内消火栓
	SN65
	福建省南宁市闽安消防设备厂
	是
	合格
	—
	否
	—

	2
	五台山风景区消防救援大队
	忻州五台山风景名胜区园雅居宾馆
	独立式感烟火灾探测报警器
	LZ-1918
	广东思维智安安防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	3
	五台山风景区消防救援大队
	忻州五台山风景名胜区志贤宾馆
	消防应急标志灯具
	M-BLZD-1LROEI5WCBD
	广东敏华电器有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	4
	五台山风景区消防救援大队
	忻州五台山风景名胜区吉祥富宾馆
	消防应急标志灯具
	LT-BLZD-I1LROE 5W-A
	中山市亮泰照明电器厂
	是
	合格
	—
	否
	—

	5
	岢岚县消防

救援大队
	岢岚县人民

医院
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4A型
	山东龙成消防科技股份有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	6
	神池县消防救援大队
	太原市尖草坪区鸿飞百货商行
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4型
	天津市北洋消防器材有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	7
	原平市消防救援大队
	原平市亿博源能源有限公司加油站-充电桩项目
	独立式感烟火灾探测报警器
	TX3190A
	秦皇岛泰和安科
技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	8
	五寨县消防救援大队
	五寨县污水处理厂
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	山西海汇消防科技有 限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	9
	静乐县消防救援大队
	静乐县丰汇酒店有限公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30
	广州市兴安消防科技有限公司
	是
	不合格
	一氧化碳防护性能
	是
	合格

	10
	静乐县消防救援大队
	静乐县富侨石油经销有限公司
	消防应急照明灯具
	DJ-ZFJC-E1W-02K
	广州东君照明办事处
	是
	合格
	—
	否
	—

	11
	偏关县消防救援大队
	偏关县好又多生活购物广场有限公司
	消防水枪
	QZ 3.5/7.5-A
	扬州金仓消防设备有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	12
	宁武县消防救援大队
	宁武县华美酒店有限公司
	有衬里消防水带
	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶
	福建海鲸消防有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	13
	宁武县消防救援大队
	宁武县华美酒店有限公司
	直流水枪
	QZ3.5/7.5
	福建海鲸消防有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	14
	河曲县消防救援大队
	河曲雅缘快捷酒店
	过滤式消防自救呼吸器 
	TZL30
	唐能消防科技（佛山）有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	15
	河曲县消防救援大队
	河曲雅缘快捷酒店
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	 河北石耀消防设备有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	16
	忻府区消防救援大队
	忻州市五台山大酒店有限责任公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	湖南正尚消防科技有限公司
	是
	不合格
	一氧化碳防护性能
	是
	合格

	17
	定襄县消防救援大队
	定襄城区医院
	手提式干粉灭火器 
	MFZ/ABC5
	天津市北洋消防器材有限公司
	是
	不合格
	第一主要组分含量
	是
	不合格

	18
	定襄县消防救援大队
	定襄县北水湾休闲会所
	消防应急照明灯具
	PL-ZLZD-E11W-T1
	昕诺飞灯具（成都）有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	19
	繁峙县消防救援大队
	山西海景悦华大酒店有限责任公司
	室内消火栓
	SN65/室内消火栓
	山东鼎梁消防科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	20
	繁峙县消防救援大队
	繁峙县龙泉大酒店
	有衬里消防水带
	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚

氨酯
	山东鼎梁消防科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	21
	代县消防救援大队
	代县麦克音乐会所（个人独资）
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30
	广州正邦应急消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	22
	代县消防救援大队
	代县麦克音乐会所（个人独资）
	有衬里消防水带
	8-65-25-涤纶纱\涤纶长丝-聚氨酯
	江苏省南通龙涛水带集团有限公司
	是
	不合格
	耐磨性能
	是
	合格

	23
	保德县消防救援大队
	保德县凯利瑞商务酒店
	有衬里消防水带
	8-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
	扬州扬子消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—


地市：吕梁市
	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产
企业名称
	是否经生产企业确认
	检验
结果
	不合格项目
	是否复检
	复检结果

	1
	柳林县消防救援大队
	柳林县鑫飞商务酒店有限责任公司
	室内消火栓
	SN65-A
	冠亚消防设备有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	2
	柳林县消防救援大队
	柳林县鑫飞商务酒店有限责任公司
	室内消火栓
	SN65-A
	冠亚消防设备有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	3
	交口县消防救援大队
	交口县韦禾农业发展有限公司
	独立式感烟火灾探测报警器
	KKQ-200
	佛山市凯酷奇光电科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	4
	兴县消防救援大队
	兴县万豪大酒店有限公司
	内扣式消防接口
	KD65-A
	高邮腾达消防科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	5
	兴县消防救援大队
	兴县维也纳智能酒店（个体工商户）
	内扣式消防接口
	KD65
	闽峰消防科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	6
	孝义市消防救援大队
	山西宏泰集团物业有限公司
	钢质防火门
	GFM-2124-d5 A0.50（丙级）-2
	山东安保门业有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	7
	石楼县消防救援大队
	石楼县

佳泰加油站
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	天津市北洋消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	8
	石楼县消防救援大队
	石楼县

佳泰加油站
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	山东龙成消防科技股份有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	9
	石楼县消防救援大队
	石楼县

佳泰加油站
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	河南成保消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	10
	石楼县消防救援大队
	石楼县

佳泰加油站
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	河南芳辉消防安全应急装备有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	11
	交城县消防救援大队
	交城县富财加油站
	消防应急照明灯具
	L-ZF-E5W4002
	江门劳士国际电气有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	12
	交城县消防救援大队
	交城县天豪客栈
	消防应急照明灯具
	YZ-ZFZD-E3W-ADY
	广东羽展智能科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	13
	临县消防救援大队
	临县五星大酒店
	内扣式消防接口 
	KN65
	福建迎盛消防科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	14
	临县消防救援大队
	山西青塘食品有限公司
	内扣式消防接口 
	KD65
	高邮腾达消防科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	15
	岚县消防救援大队
	岚县东欣快捷酒店有限公司
	消防应急标志灯具 
	GA-BLZD-1LROEI2W-9
	中山市冠安照明科技有限公司 
	否
	合格
	—
	否
	—

	16
	岚县消防救援大队
	岚县天利和酒店有限公司
	消防应急标志灯具
	M-BLZD-1LR0E I5WCBD
	广东敏华电器有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	17
	中阳县消防救援大队
	中阳县天际一号电竞馆
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL过滤式消防自救呼吸器
	广州市兴安消防科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	18
	中阳县消防救援大队
	中阳县天际一号电竞馆
	过滤式消防自救呼吸器
	过滤式消防自救呼吸器
	广州市凯安消防科技有限公司
	否
	不合格
	一氧化碳防护性能
	是
	合格

	19
	中阳县消防救援大队
	中阳宾馆
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30过滤式消防自救呼吸器
	广州市兴安消防科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	20
	中阳县消防救援大队
	山西华泰酒店有限公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30过滤式消防自救呼吸器
	广州市兴安消防科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—


地市：晋中市

	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产
企业名称
	是否经生产企业确认
	检验
结果
	不合格项目
	是否复检
	复检结果

	1
	 祁县消防救援大队
	山西中通吉供应链管理有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	徐州市淮海消防器材有限公司 
	是
	合格
	—
	否
	—

	2
	 祁县消防救援大队
	山西中通吉供应链管理有限公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30B（主型）
	广州市凯安消防科技有限公司 
	是
	合格
	—
	否
	—

	3
	山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队
	山西泰丰隆商业管理有限公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30B
	广州市凯安消防科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	4
	山西转型综合改革示范区晋中开发区消防救援大队
	山西泰丰隆商业管理有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	河南芳辉消防安全应急装备有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	5
	平遥县消防救援大队
	平遥县厚德鑫物业管理有限公司
	有衬里消防水带
	8-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
	百安消防科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	6
	平遥县消防救援大队
	平遥县厚德鑫物业管理有限公司
	内扣式消防接口
	KD65
	百安消防科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	7
	昔阳县消防救援大队
	昔阳县弘成物业服务有限公司（学府嘉园）
	有衬里消防水带
	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶-A
	扬州扬子消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	8
	昔阳县消防救援大队
	山西昔阳农村商业银行股份有限公司
	内扣式消防接口
	KD65
	泰州市神龙消防水带有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	9
	灵石县消防救援大队
	山西聚源煤化有限公司（在建工地）
	有衬里消防水带
	8-65-25涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯-A
	泰州市晨龙消防设备有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	10
	灵石县消防救援大队
	山西聚源煤化有限公司（在建工地）
	内扣式消防接口
	KD65
	闽峰消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	11
	太谷区消防救援大队
	介休家家利购物广场有限责任公司太谷分公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30B
	广州市凯安消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	12
	太谷区消防救援大队
	太谷县奥泰润君酒店有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4型
	山东鼎梁消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	13
	左权县消防救援大队
	山西潞安集团左权五里堠煤业有限公司
	消防应急照明灯具 
	M-ZFZD-E5W3002
	江门市敏华电器有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	14
	左权县消防救援大队
	左权县文旅运营管理 发展有限公司（桐峪 1941 培训基地）
	消防应急标志灯具
	LD-BLJC-1LRXEII0.5W-B 3201
	北京利达华信致能科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	15
	榆次区消防救援大队
	晋中当代君茂房地产开发有限公司
	手提式水基型灭火器
	MPZ/2
	徐州市淮海消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	16
	榆次区消防救援大队
	榆次城市建设综合开发总公司（榆次区王湖村城中村改造安置区项目消防设施一标 段 A 地块）
	点型感烟火灾探测器
	JTY-GM-TS1011
	山东省青岛市高新区华贯路 858号青岛鼎信通讯消防安全有限 公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	17
	榆次区消防救援大队
	晋中保利城房地产开发有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC2J
	焦作电力集团消防器材制造有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	18
	介休市消防救援大队
	介休市瑞达丁馨苑建设项目
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	河北特治消防设备有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	19
	介休市消防救援大队
	介休市瑞达丁馨苑建设项目
	手提式水基型灭火器
	MSZ/3
	河北特治消防设备有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	20
	介休市消防救援大队
	介休市众星网吧
	独立式光电感烟火灾探测报警器
	PA-441
	深圳市领航卫士安全技术有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	21
	和顺县消防救援大队
	和顺县幸福家园住宅小区
	集中电源集中控制型消防应急标志 
	LK-BLJC-1LROEII1W-A23
	中山市领凯照明科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	22
	和顺县消防救援大队
	和顺县荣晟·丰泽园
	消防应急照明灯具
	GQ-ZLZD-E10W-X
	佛山市顺德区勒流冠庆电器制造厂 
	是
	合格
	—
	否
	—

	23
	寿阳县消防救援大队
	山西众通达天然气有限公司庞庄加气站
	内扣式消防接口
	KD65
	福建省春工阀门集团有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	24
	寿阳县消防救援大队
	寿阳县同辉燃气有限公司
	有衬里消防水带
	8-62-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
	黄山市龙潭消防水带有限责任公司
	是
	合格
	—
	否
	—


地市：阳泉市

	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产
企业名称
	是否经生产企业确认
	检验
结果
	不合格项目
	是否复检
	复检结果

	1
	城区消防救援大队
	阳泉爱尔眼科医院有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	河北石耀消防设备有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	2
	城区消防救援大队
	阳泉爱尔眼科医院有限公司
	直流水枪
	QZ3.5/7.5
	丹阳市开发区云帆消防器材厂
	否
	合格
	—
	否
	—

	3
	矿区消防救援大队
	山西泉馨商务休闲有限责任公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	河北特治消防设备有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	4
	矿区消防救援大队
	山西泉馨商务休闲有限责任公司
	独立式感烟火灾探测报警器
	JTY-GD-ZS209
	中盛安智慧消防（广东）有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	5
	郊区消防救援大队
	阳泉市鸿尚商务酒店有限责任公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30B
	广州市凯安消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	6
	郊区消防救援大队
	阳泉市鸿尚商务酒店有限责任公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	河南芳辉消防安全应急装备有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	7
	西城消防救援大队
	华阳新材料科技集团有限公司矿山服务部
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30型
	广州市兴安消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	8
	西城消防救援大队
	华阳新材料科技集团有限公司矿山服务部
	消防应急标志灯具
	M-ZFZD-E5W3015
	广东敏华电器有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	9
	阳泉经济技术开发区消防救援大队
	阳泉金阳都喜宴中心管理有限公司
	手提式水基型灭火器
	MSZ/3W
	河北鑫胜安安防设备有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	10
	阳泉经济技术开发区消防救援大队
	山西超世家连锁商业有限公司
	室内消火栓
	SNZW65-I
	福建省溪一消防设备有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	11
	阳泉经济技术开发区消防救援大队
	山西超世家连锁商业有限公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30B
	广州市凯安消防科技有限公司
	否
	不合格
	一氧化碳防护性能
	是
	合格

	12
	平定县消防救援大队
	阳泉广域物业服务有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	河北巨冶安防设备有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	13
	平定县消防救援大队
	阳泉广域物业服务有限公司
	消防应急照明灯具
	JA-ZFZD-E3W-A0113
	中山市古镇久安灯具电器厂
	否
	不合格
	过放电保护启动时的端电压
	否
	—

	14
	平定县消防救援大队
	平定县铭人歌厅
	消防应急标志灯具
	GC-BLZD-I2LROE3W-A
	广东奥科特新材料科技股份有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	15
	盂县消防救援大队
	山西富克斯酒店管理有限公司
	室内消火栓
	SN65
	扬州双星消防科技有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	16
	盂县消防救援大队
	山西富克斯酒店管理有限公司
	直流水枪
	QZ3.5/7.5
	扬州双星消防科技有限公司 
	否
	合格
	—
	否
	—

	17
	盂县消防救援大队
	山西阳泉盂县玉泉煤业有限公司
	消防应急照明灯
	DJ-ZFZD-E2W-02KG
	广东东君照明有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—


地市：长治市
	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产

企业名称
	是否经生产企业确认
	检验

结果
	不合格项目
	是否复检
	复检结果

	1
	五马大队
	山西经贸潞恒机械设备制造有限公司
	手提式水基型灭火器
	MSZ/6W
	河北鑫胜安安防设备有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	2
	上党区消防救援大队
	富汇富兴和小区
	室内消火栓
	SNW65-III-A
	郑州市柳成消防器材有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	3
	上党区消防救援大队
	锦绣家园小区
	室内消火栓
	SNZ65
	泉州市壹消消防设备有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	4
	潞城区消防救援大队
	长治市潞城区鑫乐酷台球馆
	独立式感烟火灾探测报警器
	JTY-GD-ZS209
	中盛安智慧消防（广东）有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	5
	平顺县消防救援大队
	平顺县客都购物广场商贸有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	徐州市淮海消防器材有限公司 
	否
	合格
	—
	否
	—

	6
	平顺县消防救援大队
	长治市广顺达商贸有限公司平顺广顺达加油站
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	徐州市淮海消防器材有限公司 
	否
	合格
	—
	否
	—

	7
	壶关县消防救援大队
	山西银行壶关支行
	手提式干粉灭火器
	(MFZ/ABC4)
	连云港凯瑞消防器材有限公司
	否
	不合格
	第一主要组分含量不符合技术标准要求
	否
	—

	8
	沁源县消防救援大队
	山西星河大酒店
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30
	广州宏安消防科技有限公司
	是
	不合格
	一氧化碳防护性能不符合
	否
	—

	9
	沁源县消防救援大队
	山西太岳翰府酒店管理有限公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30
	湖南讯安消防科技有限公司
	是
	不合格
	一氧化碳防护性能不符合
	否
	—

	10
	沁源县消防救援大队
	沁源县太岳丽源宾馆
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30
	友安应急安防（清远）有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	11
	黎城县消防救援大队
	黎城县人和物业管理有限公司
	消防水枪
	QZ3.5/7.5
	高邮市顺威消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	12
	黎城县消防救援大队
	黎城县御桦物业有限公司
	消防水枪
	QZ3.5/7.5
	闽峰消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	13
	沁县消防救援大队
	沁县怡星语

幼儿园
	消防应急照明灯具
	RH-ZFZD-E5W-B02-2
	中山市锐辉照明有限公司
	否
	不合格
	基本功能试验不符合
	否
	—

	14
	沁县消防救援大队
	泰康人寿保险有限责任公司山西长治沁县营销服务部
	消防应急照明灯具
	AY-ZFZD-E3WA
	中山市东凤镇艾乙任照明电器厂
	否
	不合格
	基本功能试验不符合
	否
	—

	15
	武乡县消防救援大队
	山西下合煤业有限公司
	手提式水基型灭火器
	MPZ/9型
	山东龙成消防科技股份有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	16
	长潞大队
	山西潞安集团华润煤业有限公司
	消防应急疏散指示标识
	DJ-BLZD-II1LR0E1W-01D-S
	广东东君照明有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	17
	长潞大队
	山西潞安集团余吾煤业有限公司
	消防应急疏散指示标识
	DJ-BLZD-II1LROE1W-01D-S
	广东东君照明有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	18
	屯留区消防救援大队
	山西羿乡盛宴餐饮服务有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4A
	中铭消防设备有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—

	19
	屯留区消防救援大队
	长治市屯留区锦星酒店
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	河南芳辉消防安全应急装备有限公司
	否
	合格
	—
	否
	—


地市：晋城市
	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产

企业名称
	是否经生产企业确认
	检验

结果
	不合格项目
	是否复检
	复检结果

	1
	城区消防救援大队
	晋城市城区马乃烧烤饭店
	手提式水基型灭火器
	MSZ/3W（主型）
	河南弘保消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	2
	城区消防救援大队
	颐博园F区3-7号楼（山西鑫硕物业有限公司）
	防火门
	GFM-1524-dk5 A1.00

（乙级）-2-S
	河北众源门业有限公司
	否
	不合格
	耐火隔热性能
	是
	不合格

	3
	泽州县消防救援大队
	晋凤壹号住宅小区
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	徐州市淮海消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	4
	泽州县消防救援大队
	南洋广场
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	广东唐安消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	5
	高平市消防救援大队
	高平市晗月酒店管理有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	徐州市淮海消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	6
	高平市消防救援大队
	高平市晗月酒店管理有限公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30B
	广州市凯安消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	7
	阳城县消防救援大队
	阳城县美韵花园大酒店有限公司
	直流水枪
	QZ3.5/7.5
	泰州市三江消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	8
	阳城县消防救援大队
	阳城县竹林山大酒店有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	河南龙保消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	9
	阳城县消防救援大队
	阳城县竹林山大酒店有限公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	广东唐安消防科技有限公司
	是
	不合格
	氧化碳防护性能不符合GB21976.-2012《建筑火灾逃生避难器材第7部分：过滤式消防自救呼吸器》技术标准要求
	是
	不合格

	10
	沁水县消防救援大队
	沁水县端氏镇展翔综合门市部
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30
	广州塑安应急消防科技有限公司制造
	是
	不合格
	一氧化碳防护性能不符合
	否
	—

	11
	沁水县消防救援大队
	沁水县鹏瑞装饰有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC
	河北丽华消防设备有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	12
	陵川县消防救援大队
	晋城市鸿博文化传媒有限公司
	直流水枪
	QZ3.5/3.7
	福建迎盛消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	13
	陵川县消防救援大队
	陵川县华丽港购物广场有限公司
	消防应急照明灯具
	GR-ZFZD-E3WA
	中山市格瑞特照明灯饰有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	14
	陵川县消防救援大队
	中国工商银行股份有限公司陵川支行
	消防应急标志灯具
	Dz2018100918
	江门市敏华电器有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	15
	陵川县消防救援大队
	陵川县书华庭院农家乐客栈客房
	独立式感烟火灾探测报警器
	YJA—828
	东莞市亿嘉安电子有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	16
	晋城经济技术开发区消防救援大队
	晋城城市展览馆及周边生态景观项目
	手提式水基型灭火器
	MSZ/3
	郑州市柳城消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	17
	北石店消防救援大队
	晋城大医院王台分院
	消防应急照明灯具
	L-ZFZD-E5W4002
	江门劳士国际电气有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	18
	北石店消防救援大队
	晋城大医院王台分院
	消防应急标志灯具
	L-BLZD-1LR0E I 5WDBD
	江门劳士国际电气有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—


地市：临汾市
	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产

企业名称
	是否经生产企业确认
	检验

结果
	不合格项目
	是否复检
	复检结果

	1
	乡宁县消防救援大队
	乡宁县昌宁镇心连心宴会厅
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4-A
	潍坊华宝消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	 2
	乡宁县消防救援大队
	乡宁县鼎昇物业管理有限公司
	消防接口
	 KY65（主型）
	福建省四海消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	3
	洪洞县消防救援大队
	滨河湾小区
	室内消火栓
	SN65
	潍坊华宝消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	4
	洪洞县消防救援大队
	滨河湾小区
	手提式水基型灭火器
	MPZ/3
	潍坊华宝消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	5
	洪洞县消防救援大队
	滨河湾小区
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	徐州市淮海消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	6
	隰县消防救援大队
	隰县现代农业产业示范区
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	衡水午照润丰消防器材科技有限公司 
	是
	合格
	—
	否
	—

	7
	隰县消防救援大队
	隰县现代农业产业示范区
	有衬里消防水带
	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-合成橡胶
	黄山市龙潭消防水带有限责任公司 
	是
	合格
	—
	否
	—

	8
	隰县消防救援大队
	隰县现代农业产业示范区
	消防水枪
	QZ3.5/7.5
	福建世消消防科技发展有限公司 
	是
	合格
	—
	否
	—

	9
	大宁县消防救援大队
	山西通泰房地产开发有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4-A
	郑州市汜水黄河消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	10
	大宁县消防救援大队
	山西通泰房地产开发有限公司
	内扣式消防接口
	KD65
	泰州三江消防器材配件有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	11
	大宁县消防救援大队
	山西通泰房地产开发有限公司
	有衬里消防水带
	8-65-30-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
	高邮市江山消防设备有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	12
	永和县消防救援大队
	永和县日昇昌大酒店有限公司
	有衬里消防水带
	10-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯
	江苏三江消防装备有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	13
	永和县消防救援大队
	永和县日昇昌大酒店有限公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30C
	广州市兴安消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	14
	汾西县消防救援大队
	中国建设银行股份有限公司汾西县支行
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	广东富超消防应急科技有限公司 
	是
	合格
	—
	否
	—

	15
	古县消防救援大队
	古县玉龙华府
	独立式感烟火灾探测报警器
	JTY-GF-JBF-W1100
	青鸟消防股份有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	16
	古县消防救援大队
	古县丽景花园住宅小区
	消防水枪
	QZ3.5/7.5
	福建闽太消防科技有限公司 
	是
	合格
	—
	否
	—

	17
	霍州消防救援大队
	霍州恒瑞物业有限公司
	消防接口
	KD65
	高邮市华烨消防器材厂 
	是
	合格
	—
	否
	—

	18
	霍州消防救援大队
	霍州市阳光物业服务有限公司
	消防应急照明灯具 
	 SJ-ZFJC-E3W/ZX33


	深圳市高新投三江电子股份有限公司 
	是
	合格
	—
	否
	—

	19
	曲沃县消防救援大队
	曲沃县面子足养生生活馆
	手提式水基型灭火器
	MSCZ/3WD
	河南芳辉消防安全应急装备有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	20
	曲沃县消防救援大队
	曲沃县面子足养生生活馆
	消防应急标志灯具
	AY-BLZD-I 1LROE3W 
	中山市东凤镇艾乙任照明电器厂
	是
	合格
	—
	否
	—

	21
	吉县消防救援大队
	吉县壶口望河楼大酒店有限责任公司
	有衬里消防水带
	8-65-25-涤纶纱/丙纶丝-橡胶（主型）
	高邮市江山消防设备有限公司 
	是
	不合格
	水带试验与爆破试验
	是
	合格

	22
	吉县消防救援大队
	吉县壶口望河楼大酒店有限责任公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A（主型）
	广州益安消防科技有限公司 
	是
	合格
	—
	否
	—

	23
	临汾经济开发区消防救援大队
	临汾市康祥物业服务有限公司（玖盛园小区7#、8#、9#、10#、住宅楼、地下车库）
	室内消火栓
	SNZW65-I
	高邮市五棱备装厂
	是
	合格
	—
	否
	—

	24
	临汾经济开发区消防救援大队
	临汾市康祥物业服务有限公司（玖盛园小区7#、8#、9#、10#、住宅楼、地下车库）
	消防应急标志灯具
	DJ-BLJC-I1LROE1W-01C-S
	广东东君照明有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	25
	蒲县消防救援大队
	蒲县中医医院
	消防接口
	KD65
	福建省四海消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	26
	侯马经济开发区消防救援大队
	山西恒柏林酒店管理有限公司
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	广东鸿洋消防应急科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	27
	侯马经济开发区消防救援大队
	山西恒柏林酒店管理有限公司
	消防应急照明灯具
	M-ZFZD-E0.5W3058
	广东敏华电器有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—


地市：运城市

	序号
	抽样单位名称
	被抽样单位名称
	产品名称
	型号规格
	标称生产

企业名称
	是否经生产企业确认
	检验

结果
	不合格项目
	是否复检
	复检结果

	1
	永济市消防救援大队
	永济市彩佳房地产开发有限公司（永济市彩佳和苑住宅小区）
	室内消火栓
	SNZW65-I-A
	闽峰消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	2
	永济市消防救援大队
	永济市隆昌房地产开发有限公司（盛世花园）
	消防接口
	KD65型
	兴化市兴祥消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	3
	永济市消防救援大队
	山西派臣文商旅发展有限公司（永济鹳雀楼希尔顿惠庭酒店（一期））
	消防应急标志灯具
	J-BLJC-10E II 0.3W-11B2型
	青鸟消防股份有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	4
	新绛县消防救援大队
	新绛县新纺学校（新绛县新纺幼儿园建设项目）
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	广东富超消防应急科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	5
	平陆县消防救援大队
	平陆县中医医院（平陆县中医医院医疗救治综合楼项目）
	消防水枪
	QZ3.5／7.5
	福建省柳美消防集团有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	6
	平陆县消防救援大队
	平陆县中医医院（平陆县中医医院医疗救治综合楼项目）
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	山东居安特消防科技有限公司
	是
	不合格
	一氧化碳防护性能不达标
	否
	—

	7
	运城经济技术开发区消防救援大队
	山西奥科远科技有限公司（新建配电柜生产项目（办公楼、车 间、综合楼））
	消防接口
	KD65
	河南柳城消防器材有 限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	8
	稷山县消防救援大队
	稷山县人民医院
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30A
	广东唐安消防科技有限公司
	是
	不合格
	一氧化碳防护性能（一氧化碳透过浓度）
	否
	—

	9
	芮城县消防救援大队
	芮城县小象湾托育服务有限公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	山东鼎梁消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	10
	芮城县消防救援大队
	亚宝药业集团股份有限公司（亚宝二分公司）
	消防应急照明灯具
	M-ZFZD-E5W1100
	广东敏华电器有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	11
	绛县消防救援大队
	绛县人民医院
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	徐州市淮海消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	12
	绛县消防救援大队
	运城融会物业管理有限公司（绛县匡吉.臻荣府）
	手提式水基型灭火器
	MPZ/3
	山东龙成消防科技股份有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	13
	万荣县消防救援大队
	华康药厂
	过滤式消防自救呼吸器
	TZL30
	广州正邦应急消 防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	14
	垣曲县消防救援大队
	垣曲县客都购物广场有限公司东峰山分公司
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC4
	河南军峰消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	15
	垣曲县消防救援大队
	垣曲县昊舜房地产开发有限责任公司（垣曲县昊舜阅城小区建设项目）
	消防应急照明灯具
	XZ-ZFJC-E3W-XD
	小熊电子科技秦皇岛有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	16
	闻喜县消防救援大队
	山西建龙房地产开发有限责任公司（山西建龙龙祥苑商业楼建设项目）
	消防接口
	（KD65）

	高邮市泰成消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	17
	盐湖区消防救援大队
	运城华仁医院
	独立式感烟火灾探测报警器 
	JTY-GD-ZS200
	中盛安智慧消（广

东）有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	18
	夏县消防救援大队
	夏县天沐温泉小镇建设开发有限公司（邑水天麓住宅小区1#、10#、11#、19#、22#楼）
	手提式干粉灭火器
	MFZ/ABC5
	山东龙成消防科技股份有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	19
	夏县消防救援大队
	运城市鼎盛石油有限公司夏县城南加油站（运城市鼎盛石油有限公司夏县城南加油站建设项目）
	手提式水基型灭火器
	MSCZ/3W
	中铭消防设备有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	20
	临猗县消防救援大队
	西安铁锋房地产开发集团有限公司临猗分公司
	室内消火栓
	SN65-B
	颖龙消防科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	21
	临猗县消防救援大队
	丰淋牧业饲料厂
	消防接口
	KD65
	兴化市方圆消防器材有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—

	22
	临猗县消防救援大队
	山西东睦华晟粉末冶金有限公司
	消防应急标志灯具
	SS-BLZD-I 2LR0E1W-G111D
	广东盛世名门照明科技有限公司
	是
	合格
	—
	否
	—


